## Slide 1
Организация автоматизированной диагностики и мониторинга оборудования, устройств и систем в АО «ОЭК»
Богданов Евгений Александрович
АО «ОЭК»

## Slide 2
АО «Объединенная энергетическая компания» – обеспечивает передачу и распределение электроэнергии, эксплуатирует наружное и архитектурное освещение г.Москвы
27 питающих центров 110-220 кВ
(8 630 МВА)
422 км ЛЭП 110-220 кВ
Имущественный комплекс
Эксплуатация электросетевого комплекса
10 районов электрических сетей
Эксплуатация наружного и архитектурного освещения
3 720 ТП и РТП 10-20/0,4 кВ
> 55 тыс. км ЛЭП 10-20 кВ
Электросетевой комплекс АО «ОЭК»:
Распределительные электрические сети 0,4-20 кВ:
Объектов наружного освещения - 11 267, в том числе установок наружного освещения - 77 591
340 объектов архитектурного освещения
АО «ОЭК»

## Slide 3
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ПС и КЛ АО «ОЭК»
Chart: Объектовые системы
| Коплектов РЗА | Мониторинг АИСКУЭ | Комплектов оконечного оборудования СДТУ | Коплектов ТМ | Систем мониторинга | Систем АСУ ТП
Оборудование ПС | 525 | 2267 | 1500 | 725 | 270 | 25
Chart: Устройства
| ОРУ 110кВ | КРУ 6 кВ | систем шин | КРУЭ 110кВ (ячеек) | КРУЭ 220кВ (ячеек) | КРУ 10 кВ | КРУ 20 кВ
Оборудование | 5 | 31 | 56 | 62 | 180 | 853 | 1229
Chart: Оборудование
| Трансформаторов | Коммутационных аппаратов
Оборудование ПС | 146 | 7080
Оборудования:7226
Устройств: 2416
Систем: 5312

## Slide 4
ЦЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ
Построение автоматизированной системы контроля и диагностики электросетевых объектов АО «ОЭК» (СКиД)
Переход к построению технологических систем на базе новой архитектуры с использованием ЦОД и средств виртуализации
Оптимизация процессов технического обслуживания и ремонтов
Сокращение капитальных и эксплуатационных затрат
Сокращение среднего времени устранения аварий и нарушений (простоя оборудования, устройств и систем)
Увеличение надежности работы оборудования, устройств и систем
Увеличение производительности труда
Основные цели:
Решаемые задачи:

## Slide 5
СКиД
Мониторинга автоматизированных систем: телемеханики, связи (ЕКСКУ)
Мониторинга инженерных систем зданий и сооружений (ЦСМСИС)
Мониторинга оборудования и устройств ПС и КЛ (ЦСКУ)
Мониторинга устройств релейной защиты и автоматики (АСМ РЗА)
Единого точного времени (СЕТВ)
Система автоматизированного контроля и диагностики АО «ОЭК» охватывает мониторингом основные типы эксплуатируемых элементов ПС и КЛ и состоит из подсистем:

## Slide 6
СКиД: ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Количество устройств, обслуживаемых одной бригадой | 5130 | 5610 | 6040 | 6240 | 6320 | 6390 | 6460 | ~6750 | ~7000
Количество эксплуатируемых устройств | 15 403 | 16 837 | 18 146 | 18 737 | 20 847 | 22 999 | 24 478 | ~26000 | ~27500
В 2016 – 2018 внедрены системы мониторинга устройств, входящих в системы связи и телемеханики. Создано управление контроля и диагностики, включающее круглосуточную группу контроля и управления
В рамках управления создан единый комплекс средств, включая:
– Дистанционный мониторинг (техническое обслуживание) устройств, входящих в системы связи и телемеханики (более 95% устройств поставлено на мониторинг)
– Service Desk,
– сервис управления инцидентами
Результаты (пример):
Более 70% всех неисправностей ТМ и связи выявляется автоматически
Вывод:
Рост производительности труда по обслуживанию ТМ и связи к 2027 году составит 50%

## Slide 7
СКиД: ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Мониторинг организован для:
– Систем автоматической пожарной сигнализации
– Систем автоматического пожаротушения
– Систем общеобменной вентиляции, включая клапаны дымоудаления и огнезащиты
– Систем электрообогрева и удаления дренажа
Вывод:
Оптимизирован процесс выполнения технического обслуживания и ремонтов инженерных систем
Автоматизированное выявление неисправностей, включая:
– Контроль работоспособности электронных устройств систем
– Проверка работоспособности дымовых извещателей, датчиков давления
– Проверка работоспособности задвижек, клапанов
Управление дренажными насосами и контроль уровней заполнения технических резервуаров
Основной функционал централизованной системы мониторинга инженерных систем:
В 2019-2023 гг. выполнено проектирование и строительство Централизованной системы мониторинга инженерных систем зданий и сооружений АО «ОЭК»

## Slide 8
СКиД: ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ПС, КЛ
Основной функционал:
В настоящее время ведется внедрение системы мониторинга состояния основного оборудования и устройств ПС и КЛ
Мониторинг организуется для следующих основных элементов:
- Трансформаторы
- Коммутационные аппараты
- Системы шин
- КРУЭ
- КРУ
- Кабельные линии
– Автоматизированное выявление неисправностей по собираемым данным от объектовых систем мониторинга (телемеханики, АСУТП)
– Ввод и анализ результатов измерений и испытаний, проводимых переносными приборами
– Статистический анализ данных с целью прогноза объемов эксплуатационных работ и затрат

## Slide 9
СКиД: АСМ РЗА
В настоящее время внедряется автоматизированная система мониторинга релейной защиты и автоматики ( АСМ РЗА )
Цели:
Результаты:
Снижение аварийности и повышение надежности работы устройств РЗА
Повышение производительности труда эксплуатационного персонала РЗА
Повышение надёжности функционирования
Обеспечение возможности для перехода на техническое обслуживание по состоянию
Автоматизация задач, выполняемых персоналом (технический учет, выбор параметров срабатывая устройств РЗА)
Поддержка в принятии решения в части анализа правильности функционирования устройств РЗА

## Slide 10
СКиД: СИСТЕМА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ
Результаты:
Обеспечение технологических данных метками единого астрономического времени, что обеспечивает их корректное расположение на шкале времени в целях анализа и прогнозирования
Повышение надежности работы источников точного времени

## Slide 11
АРХИТЕКТУРА СКиД АО «ОЭК»
Оборудование, устройства и системы
Предложенная архитектура минимизирует количество физических устройств, что существенно облегчает эксплуатацию, масштабирование и интеграцию.
Унифицированная схема подъема данных
Одни данные можно использовать несколько раз для разных информационных технологических систем и ПО
Преимущества:
Результаты:
ПС, КЛ 6-220кВ
Модуль опроса 1
мсэ
Модуль опроса 2
…
Модуль опроса N
Брокер данных
Сервисы
1. Сервис обработки инцидентов и заявок
2. Система учета оборудования, систем и устройств (CIM модели)
3.Сервисы прогнозирования
4. Другие сервисы с универсальной схемой получения данных
Пользователи
Эксплуатационные
подразделения
Менеджмент
мсэ

## Slide 12
ЦОД: РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ КЛАСТЕР
Результаты:
Кратное сокращение количества серверных стоек на энергообъектах

## Slide 13
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Статистический предиктивный анализ данных от систем мониторинга с целью прогноза объемов эксплуатационных работ и затрат
Построение трендов контролируемых параметров с автоматической фиксацией выхода за нормальные условия эксплуатации
Внедрение алгоритмов поиска «неявных» отказов по данным от систем мониторинга
Расширение существующего Service Desk на все эксплуатируемое оборудование
Аналитика
Планируемые результаты
Поддержка перехода к обслуживанию по состоянию согласно:
- Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, приказ Минэнерго РФ от 25.10.2017 г. №1013
- Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, приказ Минэнерго РФ от 13 июля 2020 г. N 555
Увеличение доли неисправностей, выявляемых автоматически

## Slide 14
ЭФФЕКТЫ
Сокращение количества выездов эксплуатирующего персонала за счет сокращения количества осмотров, объемов технического обслуживания, а также планирования ТО и ремонтов по результатам диагностики и анализа
Кратное сокращение количества эксплуатируемых аппаратных средств за счет миграции ПО автоматизированных систем в ЦОД
Увеличение сроков службы при сохранении уровня надежности за счет:
- оперативного обнаружения и устранения неисправностей;
- планирования ЗиПа по данным автоматизированной диагностики;
- автоматизированной диагностики предаварийных состояний: сравнение режимов работы с паспортными/эталонными значениями с построением трендов выхода на критические режимы (например: параметры срабатывания силового выключателя, нагрев кабельной линии, САРГ трансформаторов)
Достигаемые эффекты для организации

## Slide 15
Спасибо за внимание!