## Slide 1
ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ ТРАВМАТИЗМА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Гайнуллина Л.Р. КГЭУ

## Slide 2
Поражение электрическим током
Chart: 
| В результате контакта с ЛЭП | В результате воздействия электрических машин и инструментов | Остальные
Продажи | 0.5 | 0.25 | 0.25
Быстрые темпы развития экономики России
Энерговооруженность промышленного производства
Соответствующий уровень безопасности труда
3 из 5 травм в электроэнергетике вызваны прямым воздействием электричества

## Slide 3
Ток напряжением от 500 до 1000 В обычно приводит к глубоким ожогам
Ток напряжением от 110 до 120 В приводит к мышечной тетании (непроизвольное болезненное сокращение мышц)
В зависимости от параметров тока у людей, перенесших электротравмы, могут возникать различные проблемы, остановка сердца, остановка дыхания, аритмия, в том числе отсроченная аритмия, различные ожоги.

## Slide 4
Методы анализа травматизма

## Slide 6
Мероприятия для устранения коренных причин
1. Автоматизировать мониторинг контроля состояния оборудования для выявления неисправности оборудования и организации внепланового ремонта;
2. При пуско-наладке организовать присутствие высококвалифицированных специалистов с фиксацией всех принимаемых решений и повышение мер безопасности;
3. Для повышения квалификации определить периодическое обучение на различных тренажерах;
4. Ежедневный контроль микроклимата производственного помещения;
5. Усиление ежедневного оперативного контроля на участке;
6. Проведение допуска к работе по состоянию здоровья;
7. Поощрение на конкурсной основе отсутствия травматизма в отдельных бригадах или на участках.

## Slide 7
Автоматизация измерения, регистрации и обработки основных диагностических параметров значительно повышает эффективность мониторинга контроля состояния оборудования промышленных предприятий. Для выявления неисправности оборудования возможно применение IT-решений, таких как индустриальные мобильные устройства, компьютерное зрение, роботы и т.п.
Безопасность:
Контроль соблюдения зон
Контроль периметра
Ношение масок

## Slide 8
VR/AR – тренажеры реализуют максимальный уровень освоения знаний и навыков, что связано с восприятием 70 % информации через действие. Прорабатывание различных сценариев повышает уровень коммуникативного взаимодействия и координации в аварийных ситуациях.

## Slide 9
Контроль параметров микроклимата
Условия внутренней среды
которые
влияют на теплообмен
работающих
окружением
с
конвекции
кондукции
теплового
излучения
испарения
влаги
путем
Эти условия определяются сочетанием
температуры воздуха
относительной влажности воздуха
скорости движения воздуха
температуры окружающих человека поверхностей
интенсивностью теплового (инфракрасного) облучения

## Slide 10
Усилению ежедневного оперативного контроля на участке (рабочих местах) также способствуют IT-решения. Автоматизация контроля за соблюдением требований правил техники безопасности возможна, например, с помощью устройств компьютерного зрения:
системы компьютерного зрения отслеживают ношение средств индивидуальной защиты и реагируют на их отсутствие в режиме реального времени;
системы распознавания лиц оценивают состояние сотрудников, например, сонливость, использование телефонов на рабочем месте, длительное отсутствие на рабочем месте;
нахождение людей в опасной зоне.
Для исключения травматизма по причине болезненного состояния также целесообразно организовать ежедневный допуск-контроль

## Slide 11
Спасибо за внимание!